## 鑑
主 査
工
事
[9 empty] | 担 | 精算者
当
課
設 計 書
| 令和 | 4 | 年度
工 事 名 |  |  | 大牟田市 |  | 公共下水道事業明治ポンプ場
[5 empty] | 雨水設備改築 | 工事 | （委託）
工 事 場 所
|  |  | 大牟田市 |  | 北磯町３番地２
[7 empty] | 地内 | 工 期 | ２４０ |  | 日間
工 事 概 要
1～2号コンプレッサー（立型2段圧縮式 2.94MPa×15m3/h×5.5ｋW×220V） 2台
3号コンプレッサー（立型2段圧縮式 2.94MPa×15m3/h×5.5ｋW×220V×7.5PS） 1台
冷却水給水弁（外ネジ式電動仕切弁 φ50mm×0.1kW×220V） 1台
既設設備撤去工 1式
備 考

## 総括
本 工 事 費 内 訳 書
名 称 | 規格・寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
大牟田市公共下水道事業
明治ポンプ場雨水設備改築工事
| 機 器 費 | 1 | 式 |  |  | 第Ａ-１号内訳書
計 | [5 empty] | ［機器費］
| 直接工事費 | 1 | 式 |  |  | 第Ａ-２号内訳書
| 間接工事費 | 1 | 式 |  |  | 第Ａ-３号内訳書
据付工事原価
| 設計技術費 | 1 | 式
工事原価
| 一般管理費等 | 1 | 式
工事価格
| 消費税相当額 | 1 | 式
請負工事費
※入札時の提出工事費内訳書の記載項目は本表のとおりとする | [6 empty] | 大牟田市企業局施設課

## A1-2
機器費 | 1式 | 当り | 内 訳 書 |  |  | 第 | Ａ－１ | 号表
名 称 | 規格 ･ 寸法 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
立型2段圧縮式 2.94MPa×15m3/h ×5.5kW×220V×60Hz
1、2号コンプレッサー |  |  | 2 | 台
立型2段圧縮式 2.94MPa×15m3/h ×5.5kW×220V×60Hz×7.5PS
3号コンプレッサー |  |  | 1 | 台
外ネジ式電動仕切弁 φ50mm ×0.1kW×220V×60Hz
冷却水給水弁 |  |  | 1 | 台
計
※入札時の提出工事費内訳書の記載項目は本表のとおりとする
直接工事費 | 1式 | 当り | 内 訳 書 |  |  | 第 | Ａ－２ | 号表
名 称 | 規格 ･ 寸法 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
式
輸送費 |  |  | 1 |  |  |  | 第Ｂ-１号内訳書
式
材料費 |  |  | 1 |  |  |  | 第Ｂ-２号内訳書
式
労務費 |  |  | 1 |  |  |  | 第Ｂ-３号内訳書
式
直接経費 |  |  | 1 |  |  |  | 第Ｂ-４号内訳書
式
仮設費 |  |  | 1 |  |  |  | 第Ｂ-５号内訳書
計
※入札時の提出工事費内訳書の記載項目は本表のとおりとする | [7 empty] | 大牟田市企業局施設課

## A3
間接工事費 | 1式 | 当り | 内 訳 書 |  |  | 第 | Ａ－３ | 号表
名 称 | 規格 ･ 寸法 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費 |  |  | 1 | 式 |  |  | 第Ｂ-６号内訳書
現場管理費 |  |  | 1 | 式
据付間接費 |  |  | 1 | 式
計
※入札時の提出工事費内訳書の記載項目は本表のとおりとする
|  | 当り | 内 訳 書 |  |  | 第 |  | 号表
名 称 | 規格 ･ 寸法 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
大牟田市企業局施設課

## B1-2
輸送費 | 1式 | 当り | 内 訳 書 |  |  | 第 | Ｂ－１ | 号表
名 称 | 規格 ･ 寸法 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
輸送費 |  |  | 1 | 式
[輸送費]
計
※入札時の提出工事費内訳書の記載項目は本表のとおりとする
材料費 | 1式 | 当り | 内 訳 書 |  |  | 第 | Ｂ－２ | 号表
名 称 | 規格 ･ 寸法 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
スクラップ費（減額） | 故銑B |  | 0.88 | t
[材料費]
計
※入札時の提出工事費内訳書の記載項目は本表のとおりとする | [7 empty] | 大牟田市企業局施設課

## B3-4
労務費 | 1式 | 当り | 内 訳 書 |  |  | 第 | Ｂ－３ | 号表
名 称 | 規格 ･ 寸法 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般労務費 | 普通作業員 |  |  | 人
| 設備機械工 |  |  | 人
| 配管工 |  |  | 人
小計
機械設備据付労務費 | 機械設備据付工 |  |  | 人
小計
[労務費]
計
※入札時の提出工事費内訳書の記載項目は本表のとおりとする
直接経費 | 1式 | 当り | 内 訳 書 |  |  | 第 | Ｂ－４ | 号表
名 称 | 規格 ･ 寸法 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械経費 |  |  | 1 | 式
[直接経費]
計
※入札時の提出工事費内訳書の記載項目は本表のとおりとする | [7 empty] | 大牟田市企業局施設課

## B5-6
仮設費 | 1式 | 当り | 内 訳 書 |  |  | 第 | Ｂ－５ | 号表
名 称 | 規格 ･ 寸法 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設費 |  |  | 1 | 式
[仮設費]
計
※入札時の提出工事費内訳書の記載項目は本表のとおりとする
共通仮設費 | 1式 | 当り | 内 訳 書 |  |  | 第 | Ｂ－６ | 号表
名 称 | 規格 ･ 寸法 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費 |  |  | 1 | 式
[共通仮設費]
計
※入札時の提出工事費内訳書の記載項目は本表のとおりとする | [7 empty] | 大牟田市企業局施設課