## 様式Ⅳ-3-1
様式Ⅳ－３－１ 共同浄水場維持管理業務費（修繕業務を除く）内訳
項目 |  | 年額（千円） | 積算根拠
運転管理業務費 | 人件費
諸経費
その他
小計
水質管理業務費 | 人件費
諸経費
その他
小計
消耗品調達管理業務費 | 人件費
諸経費
その他
小計
膜交換等業務費 | 人件費
諸経費
その他
小計
薬品調達管理業務費 | 人件費
諸経費
その他
小計
光熱水燃料調達管理業務費 | 人件費
諸経費
その他
小計
浄水ケーキ有効利用業務費 | 人件費
諸経費
その他
小計
見学対応業務費 | 人件費
諸経費
その他
小計
保安業務費 | 人件費
諸経費
その他
小計
災害及び事故対策業務 | 人件費
諸経費
その他
小計
場外残留塩素等検査業業務費 | 人件費
諸経費
その他
小計
事業終了時の引継ぎ業務 | 人件費
諸経費
その他
小計
その他の費用
保守点検業務費 | 人件費
諸経費
その他
小計
修繕業務費 | 人件費
諸経費
その他
小計
植栽管理業務費 | 人件費
諸経費
その他
小計
清掃業務 | 人件費
諸経費
その他
小計
変動費 | 薬品費
電気料金
小計
合計
（注１）物価変動を除いた額を記入してください。
（注２）４月～翌年３月の１年間の費用を記入してください。
（注３）積算根拠は、可能な限り具体的に記入してください。
（注４）金額は、税抜、千円未満は切捨てで記入してください。

## 様式Ⅳ-3-2
様式Ⅳ－３－２ 共同浄水場維持管理業務費（修繕業務）内訳 | [17 empty] | （単位：千円、税抜）
名称 | 設備・機器名称 | 諸元 | 数 量 | 竣工年度 （設置 年度） | 年度 | [14 empty] | 合計
[5 empty] | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23
[5 empty] | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
建築構造物 | [19 empty] | 0
0
土木構造物 | [19 empty] | 0
0
薬注設備 | 次亜貯留槽 | 2m3、PE | 2 | 2012 | [15 empty] | 0
| 次亜注入ポンプ（前塩用） | Φ12×Φ18、0.15L/min×1.0MPa×0.2kW | 6 | 2012 | [15 empty] | 0
| 次亜注入ポンプ（後塩用） | Φ12×Φ18、0.15L/min×1.0MPa×0.2kW | 2 | 2012 | [15 empty] | 0
| 次亜注入ポンプ（追塩用） | Φ12×Φ18、0.055L/min×1.0MPa×0.2kW | 6 | 2012 | [15 empty] | 0
| 微粉炭注入設備 | 設備詳細：活性炭貯留槽、 定量フィーダー、活性炭溶解槽 | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 粉砕機 | 1L/min×15kW、チラー(4.6kW)含む | 2 | 2012 | [15 empty] | 0
| 粉砕機供給ポンプ | Φ12×Φ18、1.0L/min×1.0MPa×0.2kW | 2 | 2012 | [15 empty] | 0
| 微粉炭貯留槽 | 500L、PE | 2 | 2012 | [15 empty] | 0
| 微粉炭供給ポンプ | Φ12×Φ18、1.0L/min×1.0MPa×0.2kW | 8 | 2012 | [15 empty] | 0
| 酸剤・消石灰注入設備 | 設備詳細：消石灰貯槽・供給設備、 消石灰溶解・注入設備、炭酸ガス 貯槽・供給設備、未溶物処理設備 | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 凝集剤貯留槽 | 8m3、PE | 2 | 2012 | [15 empty] | 0
| 凝集剤注入ポンプ | Φ6×Φ11、0.205L/min×1.0MPa×0.2kW | 6 | 2012 | [15 empty] | 0
| 軟水器 | 1.1m3/min×5.0MPa×6W | 2 | 2012 | [15 empty] | 0
| 薬注用給水ユニット | Φ40×Φ40、90L/min×0.5MPa×2.2kW | 1 | 2017 | [15 empty] | 0
送水設備 | 延命配水池送水ポンプ | Φ200×Φ150、6.3 m3/min×60m×90kW | 2 | 2012 | [15 empty] | 0
| 勝立配水池送水ポンプ | Φ250×Φ150、6.8 m3/min×98m×160kW | 2 | 2012 | [15 empty] | 0
| 荒尾中央水源池送水ポンプ | Φ200×Φ150、5.0 m3/min×34m×37kW | 2 | 2012 | [15 empty] | 0
| №1延命配水池送水ポンプVVVF盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| №2延命配水池送水ポンプVVVF盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| №1勝立配水池送水ポンプVVVF盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| №2勝立配水池送水ポンプVVVF盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| №1中央水源池送水ポンプVVVF盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| №2中央水源池送水ポンプVVVF盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 中央水源地吐出弁回路追加 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 延命配水池送水ポンプ 現場操作盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 勝立配水地送水ポンプ 現場操作盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 中央水源池送水ポンプ 現場操作盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 電気盤予備品他 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
浄水排水処理設備 | 第１原水管設備 | 第1ライン混和含む | 4 | 2012 | [15 empty] | 0
| 第２原水管設備 | 第2ライン混和含む | 4 | 2012 | [15 empty] | 0
| フロック形成水槽 | 31m3×0.4MPa、SS400 | 4 | 2012 | [15 empty] | 0
| 膜供給流量調整弁 | 300A、バタフライ弁 | 8 | 2012 | [15 empty] | 0
| 膜ろ過装置 | 120エレメント/系列×4系列 =480エレメント | 4 | 2012 | [15 empty] | 0
| 空気圧縮機 | 2700L/min×0.9MPa、22kW | 2 | 2012 | [15 empty] | 0
| 空気槽 | 16m3×0.96MPa、SS400 | 2 | 2012 | [15 empty] | 0
| 逆洗水槽 | 11.1m3、SUS304 エアーサービスタンク（1.5m3）含む | 2 | 2012 | [15 empty] | 0
| 逆洗水・場内給水ユニット | Φ65×Φ125、1.58 m3/min×0.15MPa×3.7kW | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 薬品洗浄水槽 | 15m3、PE | 4 | 2012 | [15 empty] | 0
| 薬品洗浄ポンプ | Φ80×Φ65、1.0 m3/min×0.196MPa×5.5kW | 2 | 2012 | [15 empty] | 0
| 薬洗用薬品移送ポンプ | Φ20×Φ20、×0.07 m3/min×8m×0.26kW | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 排水送水ポンプ | Φ80×Φ80、0.5 m3/min×15.3m×3.7kW | 2 | 2012 | [15 empty] | 0
| 濃縮槽掻寄機 | □7500×4000mm、0.4kW | 2 | 2012 | [15 empty] | 0
| 電極式レベル計一式 | 一式：排水槽・上澄水槽・その他 | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 上澄水送水ポンプ | Φ65×Φ50、0.4m3/min×0.49MPa×7.5kW | 2 | 2012 | [15 empty] | 0
| 紫外線処理装置 | 処理容量500m3/日、 紫外線照射量10mJ/cm3以上 | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 膜ろ過設備動力制御盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 膜ろ過装置制御盤 |  | 4 | 2012 | [15 empty] | 0
| 送水設備現場操作盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 薬品注入設備動力制御盤 |  | 5 | 2012 | [15 empty] | 0
| 薬品洗浄設備動力制御盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 排水設備動力制御盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 微粉炭注入設備動力制御盤 |  | 5 | 2012 | [15 empty] | 0
| 消石灰・炭酸ガス注入設備 動力制御盤 |  | 2 | 2012 | [15 empty] | 0
| 活性炭貯蔵設備制御盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
受変電設備 | 柱上機器 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 引込受電盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 変圧器二次･発電機連絡盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 主変圧器盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| №1動力分岐盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| №2動力分岐盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 低圧動力照明変圧器盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| ミニＵＰＳ |  | 2 | 2021 | [15 empty] | 0
自家発電設備 | 非常用発電装置 | 625kVA | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 自動始動発電機盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 自動始動盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 始動用直流電源盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 排気消音器 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 給気消音器 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 換気消音器 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 燃料小出し槽、移送ポンプ | 1950L、25A×50L/min×0.4MPa×1.5kW | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 地下燃料タンク | 5000L | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 試験調整費 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 太陽光発電設備 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
計装設備 | 毒物検知装置 |  | 1 | 2022 | [15 empty] | 0
| 原水電気伝導率計 |  | 1 | 2022 | [15 empty] | 0
| 原水濁度計 |  | 1 | 2020 | [15 empty] | 0
| 原水pH計 |  | 1 | 2020 | [15 empty] | 0
| 原水水温計 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 原水流量計 | 電磁式、500A | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 原水色度計 |  | 1 | 2020 | [15 empty] | 0
| 原水圧力計 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 凝集原水pH計 |  | 4 | 2020 | [15 empty] | 0
| 膜ろ過供給流量計 | 電磁式、400A | 4 | 2012 | [15 empty] | 0
| 膜ろ過原水圧力計 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 膜ろ過水圧力計 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 膜ろ過装置濁度計 |  | 4 | 2020 | [15 empty] | 0
| 逆洗水槽水位計 | 差圧式 | 2 | 2012 | [15 empty] | 0
| 膜ろ過水流量計 | 電磁式 | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 膜ろ過水残塩計 | 無試薬式 | 1 | 2020 | [15 empty] | 0
| 膜ろ過水濁度計 |  | 1 | 2020 | [15 empty] | 0
| 混和池（浄水）pH計 |  | 2 | 2020 | [15 empty] | 0
| 浄水池水位計 | 投込式 | 2 | 2012 | [15 empty] | 0
| 浄水色度計 |  | 1 | 2020 | [15 empty] | 0
| 浄水pH計 |  | 1 | 2020 | [15 empty] | 0
| 浄水水温計 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 浄水残塩計 | 無試薬式 | 1 | 2020 | [15 empty] | 0
| 浄水電気伝導率計 |  | 1 | 2022 | [15 empty] | 0
| 送水濁度計 |  | 3 | 2020 | [15 empty] | 0
| 送水残塩計 | 無試薬式 | 3 | 2020 | [15 empty] | 0
| 次亜注入流量計 | 電磁式 | 8 | 2012 | [15 empty] | 0
| 凝集剤注入流量計 | 電磁式 | 4 | 2012 | [15 empty] | 0
| 微粉炭貯蔵槽重量計 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| スラリー粉炭流量計 | 電磁式 | 2 | 2012 | [15 empty] | 0
| 微粉炭流量計 | 電磁式 | 4 | 2012 | [15 empty] | 0
| 消石灰供給流量計 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 上澄水濁度計 |  | 1 | 2020 | [15 empty] | 0
| 室内温度計 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 浄水濁度計 |  | 1 | 2020 | [15 empty] | 0
| 送水流量計（延命、勝立、荒尾） | 電磁式 | 3 | 2012 | [15 empty] | 0
| 膜ろ過装置残塩計 | 無試薬式 | 4 | 2026 | [15 empty] | 0
| 逆洗水・場内給水流量計 | 電磁式 | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 上澄水返送流量計 | 電磁式 | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 排水移送流量計 | 電磁式 | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 薬洗次亜移送流量計 | 電磁式 | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
監視設備 | クライアントPC |  | 4 | 2022 | [15 empty] | 0
| 監視用スクリーン |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 管理用パソコン |  | 4 | 2012 | [15 empty] | 0
| プリンタ |  | 2 | 2026 | [15 empty] | 0
| 計装盤 |  | 2 | 2012 | [15 empty] | 0
| コントローラ |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| WebクライアントPC |  | 3 | 2026 | [15 empty] | 0
| 中央分電盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| ITV監視装置 | 場内ITV盤及び場外ITV盤含む | 1 | 2021 | [15 empty] | 0
| 遠方監視制御盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 遠方監視制御設備子局対応 |  | 1 | 2012
| DB盤（1） |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| DB盤（2） |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
合計(税抜) | [19 empty] | 0
消費税相当額 | [19 empty] | 0
合計(税込) | [19 empty] | 0
（注１）提案内容に応じて項目を適宜設定の上、対応する金額を記入してください。
（注２）消費税及び地方消費税、物価変動を除いた額を記入してください。
（注３）各年の費用には様式Ⅲ－１－３ 修繕業務における提案及び添付資料に示す内容と整合を図ってください。
（注５）金額は、千円未満は切捨てで記入してください。
Note on A9: R14

## 様式Ⅳ-3-3
様式Ⅳ－３－３ 共同浄水場外維持管理業務費内訳
項目 |  | 年額（千円） | 積算根拠
運転管理業務費 | 人件費
諸経費
その他
小計
消耗品調達管理業務費 | 人件費
諸経費
その他
小計
薬品調達管理業務費 | 人件費
諸経費
その他
小計
燃料調達管理業務費 | 人件費
諸経費
その他
小計
保安業務費 | 人件費
諸経費
その他
小計
災害及び事故対策業務 | 人件費
諸経費
その他
小計
場外残留塩素等検査業務費 | 人件費
諸経費
その他
小計
事業終了時の引継ぎ業務費 | 人件費
諸経費
その他
小計
保守点検業務費 | 人件費
諸経費
その他
小計
植栽管理業務費 | 人件費
諸経費
その他
小計
清掃業務費 | 人件費
諸経費
その他
小計
変動費 | 薬品費
燃料費
小計
合計
（注１）物価変動を除いた額を記入してください。
（注２）４月～翌年３月の１年間の費用を記入してください。
（注３）積算根拠は、可能な限り具体的に記入してください。
（注４）金額は、税抜、千円未満は切捨てで記入してください。

## 様式Ⅳ-3-4
様式Ⅳ－３－４ 共同浄水場既存設備更新業務費内訳 | [18 empty] | （単位：千円、税抜）
業務名 | 名称 | 機器名称 | 諸元 | 数 量 | 竣工年度 （設置 年度） | 年度 | [14 empty] | 合計
[6 empty] | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23
[6 empty] | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
長期更新計画策定業務費注1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
設計業務費注2 | [20 empty] | 0
工事等業務費注３ | 薬注設備 | 次亜貯留槽 | 2m3、PE | 2 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R12 2030
|  | 次亜注入ポンプ（前塩用） | Φ12×Φ18、0.15L/min×1.0MPa×0.2kW | 6 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R10 2028
|  | 次亜注入ポンプ（後塩用） | Φ12×Φ18、0.15L/min×1.0MPa×0.2kW | 2 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R10 2028
|  | 次亜注入ポンプ（追塩用） | Φ12×Φ18、0.055L/min×1.0MPa×0.2kW | 6 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R10 2028
|  | 微粉炭注入設備 | 設備詳細：活性炭貯留槽、 定量フィーダー、活性炭溶解槽 | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R16 2034
|  | 粉砕機 | 1L/min×15kW、チラー(4.6kW)含む | 2 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R16 2034
|  | 粉砕機供給ポンプ | Φ12×Φ18、1.0L/min×1.0MPa×0.2kW | 2 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R16 2034
|  | 微粉炭貯留槽 | 500L、PE | 2 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R16 2034
|  | 微粉炭供給ポンプ | Φ12×Φ18、1.0L/min×1.0MPa×0.2kW | 8 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R16 2034
|  | 酸剤・消石灰注入設備 | 設備詳細：消石灰貯槽・供給設備、 消石灰溶解・注入設備、炭酸ガス 貯槽・供給設備、未溶物処理設備 | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R15 2033
|  | 凝集剤貯留槽 | 8m3、PE | 2 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R16 2034
|  | 凝集剤注入ポンプ | Φ6×Φ11、0.205L/min×1.0MPa×0.2kW | 6 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R16 2034
|  | 軟水器 | 1.1m3/min×5.0MPa×6W | 2 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R16 2034
|  | 薬注用給水ユニット | Φ40×Φ40、90L/min×0.5MPa×2.2kW | 1 | 2017 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R21 2039
| 送水設備 | 延命配水池送水ポンプ | Φ200×Φ150、6.3 m3/min×60m×90kW | 2 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R17 2035
|  | 勝立配水池送水ポンプ | Φ250×Φ150、6.8 m3/min×98m×160kW | 2 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R17 2035
|  | 荒尾中央水源池送水ポンプ | Φ200×Φ150、5.0 m3/min×34m×37kW | 2 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R17 2035
|  | №1延命配水池送水ポンプVVVF盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R20 2038
|  | №2延命配水池送水ポンプVVVF盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R20 2038
|  | №1勝立配水池送水ポンプVVVF盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R21 2039
|  | №2勝立配水池送水ポンプVVVF盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R21 2039
|  | №1中央水源池送水ポンプVVVF盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R20 2038
|  | №2中央水源池送水ポンプVVVF盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R20 2038
|  | 中央水源地吐出弁回路追加 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R23 2041
|  | 延命配水池送水ポンプ 現場操作盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R23 2041
|  | 勝立配水地送水ポンプ 現場操作盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R23 2041
|  | 中央水源池送水ポンプ 現場操作盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R23 2041
| 浄水排水処理設備 | 第１原水管設備 | 第1ライン混和含む | 4 | 2012 | [15 empty] | 0
|  | 第２原水管設備 | 第2ライン混和含む | 4 | 2012 | [15 empty] | 0
|  | フロック形成水槽 | 31m3×0.4MPa、SS400 | 4 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R13 2031
|  | 膜供給流量調整弁 | 300A、バタフライ弁 | 8 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R13 2031
|  | 膜ろ過装置 | 120エレメント/系列×4系列 =480エレメント | 4 | 2012 | [15 empty] | 0
|  | 空気圧縮機 | 2700L/min×0.9MPa、22kW | 2 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R16 2034
|  | 空気槽 | 16m3×0.96MPa、SS400 | 2 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R14 2032
|  | 逆洗水槽 | 11.1m3、SUS304 エアーサービスタンク（1.5m3）含む | 2 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R16 2034
|  | 逆洗水・場内給水ユニット | Φ65×Φ125、1.58 m3/min×0.15MPa×3.7kW | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R17 2035
|  | 薬品洗浄水槽 | 15m3、PE | 4 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R17 2035
|  | 薬品洗浄ポンプ | Φ80×Φ65、1.0 m3/min×0.196MPa×5.5kW | 2 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R16 2034
|  | 薬洗用薬品移送ポンプ | Φ20×Φ20、×0.07 m3/min×8m×0.26kW | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R16 2034
|  | 排水送水ポンプ | Φ80×Φ80、0.5 m3/min×15.3m×3.7kW | 2 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R16 2034
|  | 濃縮槽掻寄機 | □7500×4000mm、0.4kW | 2 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R14 2032
|  | 電極式レベル計一式 | 一式：排水槽・上澄水槽・その他 | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R16 2034
|  | 上澄水送水ポンプ | Φ65×Φ50、0.4m3/min×0.49MPa×7.5kW | 2 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R16 2034
|  | 紫外線処理装置 | 処理容量500m3/日、 紫外線照射量10mJ/cm3以上 | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
|  | 膜ろ過設備動力制御盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
|  | 膜ろ過装置制御盤 |  | 4 | 2012 | [15 empty] | 0
|  | 送水設備現場操作盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
|  | 薬品注入設備動力制御盤 |  | 5 | 2012 | [15 empty] | 0
|  | 薬品洗浄設備動力制御盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
|  | 排水設備動力制御盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
|  | 微粉炭注入設備動力制御盤 |  | 5 | 2012 | [15 empty] | 0
|  | 消石灰・炭酸ガス注入設備 動力制御盤 |  | 2 | 2012 | [15 empty] | 0
|  | 活性炭貯蔵設備制御盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 受変電設備 | 柱上機器 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R23 2041
|  | 引込受電盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R23 2041
|  | 変圧器二次･発電機連絡盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R23 2041
|  | 主変圧器盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R23 2041
|  | №1動力分岐盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R23 2041
|  | №2動力分岐盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R23 2041
|  | 低圧動力照明変圧器盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R23 2041
|  | ミニＵＰＳ |  | 2 | 2021 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R12 2030; 年度 R21 2039
| 自家発電設備 | 非常用発電装置 | 625kVA | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
|  | 自動始動発電機盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
|  | 自動始動盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
|  | 始動用直流電源盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R10 2028; 年度 R21 2039
|  | 排気消音器 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
|  | 給気消音器 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
|  | 換気消音器 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
|  | 燃料小出し槽、移送ポンプ | 1950L、25A×50L/min×0.4MPa×1.5kW | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
|  | 地下燃料タンク | 5000L | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
|  | 試験調整費 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
|  | 太陽光発電設備 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
| 計装設備 | 毒物検知装置 |  | 1 | 2022 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R20 2038
|  | 原水電気伝導率計 |  | 1 | 2022 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R20 2038
|  | 原水濁度計 |  | 1 | 2020 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R18 2036
|  | 原水pH計 |  | 1 | 2020 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R18 2036
|  | 原水水温計 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R11 2029; 年度 R22 2040
|  | 原水流量計 | 電磁式、500A | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R11 2029
|  | 原水色度計 |  | 1 | 2020 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R18 2036
|  | 原水圧力計 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R11 2029
|  | 凝集原水pH計 |  | 4 | 2020 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R18 2036
|  | 膜ろ過供給流量計 | 電磁式、400A | 4 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R11 2029
|  | 膜ろ過原水圧力計 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R11 2029
|  | 膜ろ過水圧力計 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R11 2029
|  | 膜ろ過装置濁度計 |  | 4 | 2020 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R18 2036 to 年度 R19 2037
|  | 逆洗水槽水位計 | 差圧式 | 2 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R11 2029
|  | 膜ろ過水流量計 | 電磁式 | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R11 2029
|  | 膜ろ過水残塩計 | 無試薬式 | 1 | 2020 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R18 2036
|  | 膜ろ過水濁度計 |  | 1 | 2020 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R18 2036
|  | 混和池（浄水）pH計 |  | 2 | 2020 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R18 2036
|  | 浄水池水位計 | 投込式 | 2 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R11 2029
|  | 浄水色度計 |  | 1 | 2020 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R18 2036
|  | 浄水pH計 |  | 1 | 2020 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R18 2036
|  | 浄水水温計 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R11 2029
|  | 浄水残塩計 | 無試薬式 | 1 | 2020 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R18 2036
|  | 浄水電気伝導率計 |  | 1 | 2022 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R20 2038
|  | 送水濁度計 |  | 3 | 2020 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R19 2037
|  | 送水残塩計 | 無試薬式 | 3 | 2020 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R19 2037
|  | 次亜注入流量計 | 電磁式 | 8 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R12 2030
|  | 凝集剤注入流量計 | 電磁式 | 4 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R12 2030
|  | 微粉炭貯蔵槽重量計 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R12 2030
|  | スラリー粉炭流量計 | 電磁式 | 2 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R12 2030
|  | 微粉炭流量計 | 電磁式 | 4 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R12 2030
|  | 消石灰供給流量計 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R12 2030
|  | 上澄水濁度計 |  | 1 | 2020 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R17 2035
|  | 室内温度計 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0
|  | 浄水濁度計 |  | 1 | 2020 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R17 2035
|  | 送水流量計（延命、勝立、荒尾） | 電磁式 | 3 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R12 2030
|  | 膜ろ過装置残塩計 | 無試薬式 | 4 | 2026 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R23 2041
|  | 逆洗水・場内給水流量計 | 電磁式 | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R12 2030
|  | 上澄水返送流量計 | 電磁式 | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R12 2030
|  | 排水移送流量計 | 電磁式 | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R12 2030
|  | 薬洗次亜移送流量計 | 電磁式 | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R12 2030
| 監視設備 | クライアントPC |  | 4 | 2022 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R11 2029; 年度 R21 2039
|  | プロジェクタ |  | 1 | 2026 | [15 empty] | 0
|  | 監視用スクリーン |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R10 2028; 年度 R20 2038
|  | 管理用パソコン |  | 4 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R10 2028; 年度 R20 2038
|  | プリンタ |  | 2 | 2026 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R15 2033
|  | 計装盤 |  | 2 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R22 2040
|  | コントローラ |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R10 2028; 年度 R17 2035
|  | WebクライアントPC |  | 3 | 2026 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R15 2033
|  | 中央分電盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R22 2040
|  | ITV監視装置 | 場内ITV盤及び場外ITV盤含む | 1 | 2021 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R10 2028; 年度 R19 2037
|  | 遠方監視制御盤 |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R10 2028; 年度 R21 2039
|  | 遠方監視制御設備子局対応 |  | 1 | 2012 | bar: 年度 R10 2028; 年度 R21 2039
|  | DB盤（1） |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R22 2040
|  | DB盤（2） |  | 1 | 2012 | [15 empty] | 0 | bar: 年度 R22 2040
| 工事等業務費小計(税抜) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費税相当額 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工事等業務費小計(税込) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
共同浄水場既存設備更新業務費合計(税抜) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
消費税相当額 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
共同浄水場既存設備更新業務費合計(税込) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注1：長期更新計画策定業務費は、合計欄に当該業務費を記入すること。
注2：設計業務費は、翌年度工事に対する設計費用の合計値を記入すること。
注3：工事業務費は、機器ごとに、別紙9の更新年度（グレー着色セル）に金額を入力すること。