- （様式Ⅲ－１）

様式Ⅲ－１ 技術提案概要説明書

共同浄水場整備に伴う技術提案について、次の観点から記述して下さい。 本様式は、入札参加者の技術提案の骨子や提案全体のバランス、提案の考え方を理解するための資料として用いるため、簡潔に分かりやすく記述してください。 なお、根拠資料等は添付資料として下さい。 １．共同浄水場の整備計画についての基本的な考え方や内容等 ２．浄水処理フロー、排水処理フロー等についての考え方 ３．施設整備に関する提案におけるアピールポイント（経済性、維持管理性、環境への配慮、独自性、先進性等） 添付資料（自由書式） ・水理計算書 ・水収支計算書 図面 ・処理（施設）フロー図（浄水、排水） ・水収支フロー図 ・水位高低図 添付資料は様式Ⅲ－36－①～②を表紙とし、他の様式とまとめて下さい。 図面については施設計画図面集にも添付して下さい。

備考　Ａ４版またはＡ３版６ページ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－２）

様式Ⅲ－２ 事前調査（地質調査）計画

事前調査（地質調査）計画に関し、次の点について記述して下さい。 １．ボーリングを予定している地点（平面図上に示してください） ２．地質調査で行う試験内容について 図面については施設計画図面集にも添付して下さい。

備考　Ａ４版またはＡ３版２ページ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－３）

様式Ⅲ－３ 土木施設計画書

土木構造物の施設計画について、次の観点から記述してください。 なお、６～９については根拠を示しながら可能な限り具体的に記述して下さい。根拠については添付資料として下さい。 １．土木施設計画概要（施設概要、配置計画等） ２．配管計画の概要（場内配管、管理用バルブ等） ３．外構計画の概要（フェンス、門扉、照明、植栽、雨水・排水計画等） ４．非常時応急給水拠点計画（応急給水用給水栓等） ５．管理動線計画 ６．耐震性向上に関する提案 ７．耐久性向上に関する提案 ８．安全性確保に関する提案 ９．環境への配慮に関する提案 10．その他機能面でのアピールポイント

備考　Ａ４版またはＡ３版５ページ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－４）

提案を行う共同浄水場の土木構造物について、下表に概要を示してください。

| 様式Ⅲ－４ 土木構造物主要施設リスト |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 構造物名称 | 主な用途 | 仕様 |
| 1 | 例：混和池 | 例：凝集剤の混和 | ＲＣ造 Ｗ○×Ｌ○×Ｈ○ｍ 基礎： 等 |

備考　Ａ４版２ページ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－５）

様式Ⅲ－５ 建築施設計画書

建築構造物の施設計画について、次の観点から記述してください。 なお、５～８については根拠を示しながら可能な限り具体的に記述して下さい。根拠については添付資料として下さい。 １．建築施設計画概要（施設概要、躯体構造、基礎形式、配置計画等） ２．ゾーニング、管理動線計画（運転管理及び避難） ３．騒音対策計画（注１）、換気・空調計画 ４．機器の搬出入計画（搬出入ルート、吊り上げ方法等） ５．耐震性向上に関する提案 ６．耐久性向上に関する提案 ７．安全性確保に関する提案 ８．環境への配慮に関する提案 ９．その他機能面でのアピールポイント 添付資料（自由書式） ・建築施設（建物）別建築面積表（建ぺい率の算定結果を含む） ・建築施設（建物）別、階層別床面積表（容積率の算定結果を含む） ・建築施設（建物）別、階層別居室一覧表 注１：共同浄水場用地付近の騒音規制は次のとおりです 第１種低層住居専用地域 昼間（午前６時～午後10時）：55デシベル以下 夜間（午後10時～午前6時）：45デシベル以下

備考　Ａ４版またはＡ３版４ページ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－６）

提案を行う建築構造物について、下表に概要を示してください。

| 様式Ⅲ－６ 建築構造物主要施設リスト |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 構造物名称 | 主な用途 | 仕様 |
| ○ | 例：管理棟 | 運転管理、‥‥ | ＲＣ造 ○階立て 基礎： 等 |

備考　Ａ４版２ページ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－７）

様式Ⅲ－７ 外観計画

建築構造物の施設計画について、次の観点から記述してください。 １．鳥瞰図及び立面図（高さや大きさ、配色等がわかるもの） ２．周辺環境や本事業のイメージアップ等に配慮した事項

備考　Ａ４版またはＡ３版３ページ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－８）

様式Ⅲ－８ 機械設備計画概要

共同浄水場の浄水処理及び排水処理を行う上で必要な機械設備について、次の観点から記述してください。 なお、７～10については根拠を示しながら可能な限り具体的に記述して下さい。根拠については添付資料として下さい。 １．機械設備計画概要（全体施設概要） ２．ろ過設備に関する考え方（洗浄、膜交換、損傷感知、洗浄方法等） ３．薬品注入施設に関する考え方（使用する薬品、注入率、注入方法等） ４．送水施設に関する考え方（ポンプ台数、容量、運転方法等） ５．排水処理に関する考え方（薬品洗浄廃液処理を除く） ６．予備機に関する考え方 ７．耐震性向上に関する提案 ８．耐久性向上に関する提案 ９．安全性確保に関する提案 10．環境への配慮に関する提案 11．その他機能面でのアピールポイント 添付資料（自由書式） ・設備容量計算

備考　Ａ４版10ページ以内で記述してください。

- （様式Ⅲ－９－①）

提案を行う浄水施設、薬注施設及び送水施設の主要機械設備について、下表に記述してください。このとき、台数や機器名については、設備容量計算で使用する名称と合わせてください。また、番号については、施設計画図面集の処理フロー図等と合わせてください。

| 様式－９－① 機械設備主要設備リスト（浄水施設、薬注施設、送水施設） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 機器名称 | 主寸法 | 定格 | 台数 | 仕様 |
| ○ | 例：送水ポンプ | φ○.○○ｍ | △△kW | □ |  |

備考　Ａ４版３ページ以内に記述してください。

- （様式Ⅲ－９－②）

提案を行う排水施設の主要機械設備について、下表に記述してください。このとき、台数や機器名については、設備容量計算で使用する名称と合わせてください。また、番号については、図面等、他の資料と合わせてください。

| 様式Ⅲ－９－② 機械設備主要設備リスト（排水施設） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 機器名称 | 主寸法 | 定格 | 台数 | 仕様 |
| ○ | 例：逆洗ポンプ | φ○.○○ｍ | △△kW | □ | ステンレス製 |

備考　Ａ４版３ページ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－10－①）

様式Ⅲ－10－① 電気計装設備、監視制御設備計画（共同浄水場）

共同浄水場の電気設備（受変電・動力・自家発設備）計画、計装設備計画及び監視制御設備計画について、次の観点から記述してください。 なお、４－１～４－４については根拠を示しながら可能な限り具体的に記述して下さい。根拠については添付資料として下さい。 １．電気設備計画 １－１ 動力負荷量の概要と配電方法の考え方 １－２ 受変電負荷量の概要 １－３ 自家発負荷量の概要と仕様 ２．計装設備計画 ２－１ 原水水質の計装概要 ２－２ 浄水処理における計装概要 ２－３ 排水処理における計装概要 ２－４ 非常時の考え方（異常監視方法や異常発生時の対応方法、システムの信頼性、故障時の連絡体制等） ３．監視制御設備計画 ３－１ 浄水処理における監視制御概要 ３－２ 排水処理における監視制御概要 ３－３ 連続監視を行う項目と両市側への伝送項目 ３－４ 毒物検知システム概要 ４．共通項目 ４－１ 耐震性向上に関する提案 ４－２ 耐久性向上に関する提案 ４－３ 安全性確保に関する提案 ４－４ 環境性に関する提案 ４－５ その他機能面でのアピールポイント 添付資料 ・設備容量計算書 ・その他必要資料

備考　Ａ４版10ページ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－10－②）

様式Ⅲ－10－② 電気計装設備、監視制御設備計画（共同浄水場外施設）

共同浄水場外施設の計装設備及び監視制御設備計画について、次の観点から記述してください。 １．計装設備計画 １－１ 共同浄水場外施設における計装設備概要 １－２ 非常時の考え方（異常監視方法や異常発生時の対応方法、システムの信頼性、故障時の連絡体制等） ２．監視制御設備計画 ２－１ 共同浄水場外施設に対する監視制御概要 ３．共通項目 ３－１ その他機能面でのアピールポイント

備考　Ａ４版４ページ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－11－①）

提案を行う電気設備について、下表に記述してください。

また、番号については図面等、他の資料と合わせてください。

| 様式Ⅲ－11－① 電気設備主要設備リスト |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 機 器 名 称 | 構 造 | 形 式 等 | 配電盤の規格 | 主要設備の規格 |
| ○ | 例： 引込受電盤 | 屋内単位閉鎖形 | ＣＷ－○○ | ＪＥＭ-○○○○ | ＪＥＣ-○○○○ ＪＥＣ-○○○○ |

備考　Ａ４版２ページ以内に記述してください。

（様式Ⅲ－11－②）

提案を行う計装設備について、主要なものを下表に記述してください。

また、番号については図面等、他の資料と合わせてください。

| 様式Ⅲ－11－② 計装設備主要設備リスト |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 機 器 名 称 | 型 式 | 使用目的 | 測定スパン | 測定頻度 |
| ○ | 例：浄水池流量計 （瞬時）（積算） | 電磁式φ○ | 送水量の確認 | 0～○○○m3/ｈ | 常時 |

備考　Ａ４版３ページ以内に記述してください。

（様式Ⅲ－11－③）

提案を行う監視制御設備について、主要なものを下表に示してください。

また、番号については図面等、他の資料と合わせてください。

| 様式Ⅲ－11－③ 監視制御設備主要設備リスト |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 機 器 名 称 | 監視方式 | 入出力点数 | 速 度 | 備 考 |
| ○ | 例：監視制御装置 ○台 | ＣＲＴ方式 （液晶パネル） | 最大ＡＩＯ ○点 最大ＤＩＯ ○点 最大ＰＩＯ ○点 | ＬＡＮ ○ Ｍｂ／Ｓ | 記憶装置 日報○日 月報○か月 年報○年 |

備考　Ａ４版２ページ以内に記述してください。

（様式Ⅲ－12）

様式Ⅲ－12 薬品洗浄廃液の処分計画

提案する薬品洗浄廃液の処分方法についての考え方を、次の観点から記述して下さい。 １．薬品洗浄の頻度について ２．薬品洗浄廃液の量及び水質について ３．薬品洗浄廃液の処理（処分）方法について ４．その他配慮した事項

備考　Ａ４版２ページ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－13）

様式Ⅲ－13 工事計画

提案を行う共同浄水場建設工事について、次の観点から記述してください。 １．準備期間、工事着手から供用開始までの期間における業務体制を含めた基本的な考え方 ２．施工品質確保に関する考え方 ３．工事期間中の安全確保に関する考え方 ４．工事期間中の周辺環境に関する考え方（電波障害等対策） ５．工事に関して環境へ配慮する事項等 添付資料 ・工事工程表（設計を含む）

備考　Ａ４版５ページ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－14）

様式Ⅲ－14 環境面への配慮計画

提案を行う共同浄水場建設、運転について、次の観点から記述してください。 １．共同浄水場整備に伴う環境配慮方針 ３．共同浄水場整備計画における環境配慮計画による具体的な効果：注１ ４．共同浄水場運転に伴う年間エネルギー使用量（kWh/年）及び二酸化炭素排出量（t-CO2/年）：注２ ５．その他共同浄水場が環境に配慮した施設としてアピールできるポイント 注１：様式Ⅲ－３、Ⅲ－５、Ⅲ－８、Ⅲ－10、Ⅲ－13等で記述して頂いた環境配慮計画について、代替案（環境面に特に配慮していない案など）と比較した場合の電力削減量等の数値比較が可能な場合は、この数値について記述して下さい。また、環境配慮計画により、コストアップとなる整備計画等については、具体的な増額費用についても記述して下さい。 なお、数値の算定根拠については添付資料として下さい。 注２：計算条件は次のとおりとします。 共同浄水場計画１日平均送水量：大牟田市：14,700ｍ3/日 送水先内訳 延命配水池：6,800ｍ3/日 勝立配水池：7,900ｍ3/日 荒尾市：7,200ｍ3/日 二酸化炭素排出原単位：0.387kg-CO2/kWh（2007年度実績、九州電力ホームページ） 添付資料 ・共同浄水場エネルギー使用量計算書

備考　Ａ４版５ページ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－15）

様式Ⅲ－15 運転管理業務計画

共同浄水場の運転における概要を、次の観点から記述してください。 １．維持管理業務実施体制についての考え方（人員配置、業務体制等） ２．膜ろ過施設運転計画についての考え方（洗浄・交換時対応、破断検知時の対応、原水水量及び原水水質変動時の対応等） ３．浄水場内の危害原因事象に対する管理措置や監視方法の考え方 ４．維持管理に対する教育についての考え方 ５．管理員交代時における業務引継の考え方 ６．運転マニュアル整備方針（非常時を含む） ７．省エネルギーに配慮した業務の実施に関する考え方 ８．その他留意事項

備考　Ａ４版８ページ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－16）

様式Ⅲ－16 運転管理業務（運転管理体制）

運転管理体制（人数を含む）について、各運転管理員の主な業務項目と作業内容及び取得資格人数と資格種類等を下表に示す組織表を参考に記述してください。 運転管理体制（例） 職名; 勤務時間; 人数; 法的資格者 の名称; 配置場所; 契約状態. 受託水道業務技術管理者; 8：30～17：15まで 8時間勤務; １人. 運転管理 責任者; 8：30～17：15まで 8時間勤務; １人. 運転員; （○人/班）×○班 ローテーション; ○人. １勤; 8：30～17：15まで ８時間勤務; ○人. 内訳; ２勤; 16：45～1：00まで ８時間勤務; ○人. ３勤; 0：45～8：45まで ８時間勤務; ○人. 事務員; 8：30～17：15まで ８時間勤務; ○人. （注）土日、祝日は運転員の監視業務のみ行います。 業務内容(例) 名称; 業務内容. 受託水道業務技術管理者; 例）事業統括、窓口. 運転管理責任者; 例）施設運転管理の総括等、ＳＰＣとの連絡報告業務、中央監視・巡回点検・運転管理業務全般 等. 運転員; 日勤者; 例）監視、設備機器点検、水質管理データの記録. 夜勤者; 例）監視、データの記録等. 事務員; 例）管理記録業務、安全衛生業務 等.

備考　Ａ４またはＡ３版５ページ以内で記述してください。

- （様式Ⅲ－17）

様式Ⅲ－17 保守点検管理業務計画

土木構造物主要施設リスト（様式Ⅲ－４）、建築構造物主要施設リスト（様式Ⅲ－６）、機械設備主要設備リスト（様式Ⅲ－９－①～②）、電気設備・計装設備・監視制御設備主要設備リスト（様式Ⅲ－11－①～③）に基づく各施設の保守点検業務について、次の観点から簡潔に記述してください。 １．土木、建築施設 １－１ 初期機能を維持するために行う保守管理について １－２ セルフモニタリングについて ２．機械設備 ２－１ 初期性能を維持するために行う保守内容について ２－２ セルフモニタリングについて ２－３ 膜ろ過設備の更新内容と時期について ３．電気計装設備、監視制御設備 ３－１ 初期性能を維持するために行う保守内容について ３－２ セルフモニタリングについて ３－３ 電気計装設備、監視制御設備の更新内容と時期について

備考　Ａ４版６ペ－ジ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－18－①）

建築構造物及びそれらの付属設備に対する日常点検の項目、内容、箇所を記入してください。

| 様式Ⅲ－18－① 点検リスト（建築構造物） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 対象施設 | 番号 | 構造物名称 | 点検項目 | 方法 | 頻度 |
| 例：浄水施設 | 1 | 例）管理棟 | 躯体の亀裂 | 現場作業員による目視点検 | １回／１年 |

備考　Ａ４版１ペ－ジ以内に記述してください。

（様式Ⅲ－18－②）

土木構造物及びそれらの付属設備に対する日常点検の項目、内容、箇所を記入してください。

| 様式Ⅲ－18－② 点検リスト（土木構造物） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 対象施設 | 番号 | 構造物名称 | 点検項目 | 方法 | 頻度 |
| 例：浄水施設 | 1 | 混和池 | 躯体の亀裂 | 現場作業員による目視点検 | １回／１年 |

備考　Ａ４版１ペ－ジ以内に記述してください。

（様式Ⅲ－18－③）

機械設備における日常点検の項目、内容、箇所等を記入してください。

機械設備主要設備リスト（浄水、薬注、送水施設）（様式Ⅲ－９－①）、機械設備主要設備リスト（排水施設）（様式Ⅲ－９－②）で作成した主要設備リストに記述された設備を対象とし、名称及び番号を整合させてください。

| 様式Ⅲ－18－③ 点検リスト（機械設備） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 対象施設 | 機器名称 | 点検項目 | 方法 | 頻度 |
| 例：○ | 浄水施設 | 送水ポンプ | 減速部の軸・軸受け | メ－カによる点検 | １回／年 |

備考　Ａ４版３ペ－ジ以内に記述してください。

（様式Ⅲ－18－④）

電気設備に対する日常点検の項目、内容、箇所等を記入してください。

電気設備主要設備リスト（様式Ⅲ－11－①）で作成した主要設備リストに記述された設備を対象とし、名称及び番号を整合させてください。

| 様式Ⅲ－18－④ 点検リスト（電気設備） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 対象箇所 | 機器名称 | 点検項目 | 方法 | 頻度 |
| 例：○ | 受変電設備 | 変圧器 | 保護装置の配線、接続部の状況 | メーカーによる 点検 | １回／１年 |

備考　Ａ４版３ペ－ジ以内に記述してください。

（様式Ⅲ－18－⑤）

計装設備に対する日常点検の項目、内容、箇所等について記述してください。

計装設備主要設備リスト（様式Ⅲ－11－②）で作成した主要設備リストに記述された設備を対象とし、名称及び番号を整合させてください。

| 様式Ⅲ－18－⑤ 点検リスト（計装設備） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 対象箇所 | 機器名称 | 点検項目 | 方法 | 頻度 |
| 例：○ | 浄水池 | 電磁流量計 | ゼロ点校正 | メーカーによる 点検 | １回／１年 |

備考　Ａ４版３ペ－ジ以内に記述してください。

（様式Ⅲ－18－⑥）

監視制御設備に対する日常点検の項目、内容、箇所等について記述してください。

監視制御設備主要設備リスト（様式Ⅲ－11－③）で作成した主要設備リストに記述された設備を対象とし、名称及び番号を整合させてください。

| 様式Ⅲ－18－⑥ 点検リスト（監視制御設備） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 対象箇所 | 機器名称 | 点検項目 | 方法 | 頻度 |
| 例：○ | 管理室 | プロセス入出力装置 | 冷却ファン清掃動作点検 | 清掃、動作確認 | １回／１年 |

備考　Ａ４版３ペ－ジ以内に記述してください。

（様式Ⅲ－19）

様式Ⅲ－19 水質管理業務計画

提案する浄水水質の安全性、安定性を保つために行う水質管理計画について、次の観点から記述してください。 １．連続で測定する水質項目 ２．採水及び手分析を行う水質項目と周期 ３．水質記録の保管 ４．水質管理計画 ５．毒物検知方法と導入箇所 ６．水質管理を図る上から留意した点や配慮した事項

備考　Ａ４版５ペ－ジ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－20）

様式Ⅲ－20 膜交換業務計画

共同浄水場で行う膜交換業務について、次の観点から記述してください。 １．膜交換頻度について ２．交換後の膜のリサイクルに関する見通し ３．その他留意事項

備考　Ａ４版４ページ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－21）

様式Ⅲ－21 消耗品、薬品、光熱水燃料調達管理業務計画

共同浄水場で行う消耗品、薬品、光熱水燃料調達管理業務について、次の観点から記述してください。 １．消耗品、薬品、光熱水燃料調達管理の考え方 ２．薬品管理の考え方 ３．節水、省エネに関する考え方 ４．情報セキュリティ対策の考え方 ５．その他留意事項

備考　Ａ４版４ページ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－22）

様式Ⅲ－22 修繕業務計画

共同浄水場で行う修繕業務について、次の観点から記述してください。 １．計画的修繕計画についての考え方 ２．故障等発生時における対応についての考え方 ３．その他留意事項

備考　Ａ４版４ページ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－23－①）

建築構造物及びそれらの付属設備に対する、計画的修繕を行う箇所を記入してください。

頻度については、修繕を行う間隔を記入してください。

| 様式Ⅲ－23－① 修繕リスト（建築構造物） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 構造物名称 | 対象箇所 | 修繕項目 | 頻度 | 修繕内容 |
| ○ | 例：管理棟 | 外壁 | 亀裂 | １回/年 | 業者による施工 |

備考　Ａ４版２ペ－ジ以内に記述してください。

（様式Ⅲ－23－②）

土木構造物及びそれらの付属設備に対する、計画的修繕を行う箇所を記入してください。

頻度については、修繕を行う間隔を記入してください。

| 様式Ⅲ－23－② 修繕リスト（土木構造物） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 構造物名称 | 対象箇所 | 修繕項目 | 頻度 | 修繕内容 |
| 51 | 例：混和池 | 外壁 | 亀裂 | １回/年 | 業者による施工 |

備考　Ａ４版２ペ－ジ以内に記述してください。

（様式Ⅲ－23－③）

機械設備の計画的修繕を行う箇所を記入してください。

機械設備主要設備リスト（浄水、薬注、送水施設）（様式Ⅲ－９－①）、機械設備主要設備リスト（排水施設）（様式Ⅲ－９－②）で作成した主要設備リストに記述された設備を対象とし、名称及び番号を整合させてください。

頻度については、部品交換の頻度について記入してください。

| 様式Ⅲ－23－③ 修繕リスト(機械設備) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 対象施設 | 機器名称 | 修繕項目 | 頻度 | 修繕内容 |
| 例：○ | 浄水施設 | 主系膜ろ過装置 | 膜ろ過装置交換 | １回／5年 | メーカーによる交換 |

備考　Ａ４版４ペ－ジ以内に記述してください。

（様式Ⅲ－23－④）

電気設備について、計画的修繕を行う箇所を記入してください。

電気設備主要設備リスト（様式Ⅲ－11－①）で作成した主要設備リストに記述された設備を対象とし、名称及び番号を整合させてください。

頻度については、部品交換の頻度を記入してください。

| 様式Ⅲ－23－④ 修繕リスト（電気設備） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 対象箇所 | 機器名称 | 修繕項目 | 頻度 | 修繕内容 |
| 例：○ | 受変電設備 | 変圧器 | コンデンサ | 1回／10年 | メーカーによる 交換 |

備考　Ａ４版４ペ－ジ以内に記述してください。

（様式Ⅲ－23－⑤）

計装設備について、計画的修繕を行う箇所を記入してください。

計装設備主要設備リスト（様式Ⅲ－11－②）で作成した主要設備リストに記述された設備を対象とし、名称及び番号を整合させてください。

頻度については、部品交換の頻度について記入してください。

| 様式Ⅲ－23－⑤ 修繕リスト（計装設備） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 対象箇所 | 機器名称 | 修繕項目 | 頻度 | 修繕内容 |
| 例：○ | 浄水池 | 電磁流量計 | 本体交換 | 1回／15年 | メーカーによる 交換 |

備考　Ａ４版３ペ－ジ以内に記述してください。

（様式Ⅲ－23－⑥）

監視制御設備について、計画的修繕を行う箇所を記入してください。

監視制御主要設備リスト（様式Ⅲ－11－③）で作成した主要設備リストに記述された設備を対象とし、名称及び番号を整合させてください。

頻度については、部品交換の頻度について記入してください。

| 様式Ⅲ－23－⑥ 修繕リスト（監視制御設備） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 対象箇所 | 機器名称 | 修繕項目 | 頻度 | 修繕内容 |
| 例：○ | 管理室 | プロセス入出力装置 | 本体交換 | 1回／15年 | メーカーによる 交換 |

備考　Ａ４版３ペ－ジ以内に記述してください。

（様式Ⅲ－24－①）

様式Ⅲ－24－① 浄水ケーキ有効利用業務計画

共同浄水場における浄水ケーキ有効利用業務の方針を記述してください。 浄水ケーキの有効利用について、有効利用方法及び受け入れ先が決まっている場合には、様式－24－②に示す記述要領を参考に、浄水ケーキ有効利用計画書（様式Ⅲ－24－③）及び受入表明書（様式Ⅲ－24－④）を記述してください。

備考　Ａ４版２ペ－ジ以内に記述してください。

（様式Ⅲ－24－②）

様式Ⅲ－24－② 浄水ケーキ有効利用計画書の記載内容

浄水ケーキ有効利用計画書（様式Ⅲ－24－③）及び受入表明書（様式Ⅲ－24－④）は次の記述要領に従って記入してください。 浄水ケーキ有効利用計画書（様式Ⅲ－24－③） １ 有効利用番号 受入先が複数ある場合は複写し記述してください。 また、提出していただく資料には再生利用番号を付けて添付してください。 ２ 有効利用品の用途 セメント等の用途を記述してください。 ３ 受入可能量 有効利用先と交わされる契約で設定する浄水ケーキ受入量について、運営初年度分を記述してください。脱水汚泥量は乾燥重量（t－Ds）で記述してください。 ４ 受入先の脱水汚泥含水率・形態 ・受入先の含水率を記述してください。 ・形態：浄水ケーキが産業廃棄物又は有価物のいずれかを選んでください。 ・産業廃棄物の場合は受入先に処分業の許可書あり・申請中・申請予定のいずれかを選んでください。 ・許可書のある場合は、写しを添付し記入欄に資料番号を記入してください。 ５ 受入先（有効利用会社名等）計画 受入先が分かるよう会社名・所在地・連絡先を記述してください。会社名については受入表明書（様式Ⅲ－24－④）で受入表明を添付してください。 ６ 受入先（有効利用会社等）の実績・市場規模 ・直近３年間の建設発生土、上下水道汚泥等の有効利用に実績がある場合は記述してください。 ・有効利用の市場規模を記述してください。市場規模が不明な場は、空欄としてください。 ７ 浄水ケーキが有効利用となるまでの運搬経路 浄水ケーキが有効利用されるまでの最終処分先（有効利用工場等）までの運搬経路を例にならって記述してください。 運搬経路には運搬機種（例えばダンプトラック10t 車等）、運搬先の名称、運搬先の住所、運搬距離を記述してください。 ８ 加工工程 浄水ケーキが有効利用されるまでの全ての加工工程（中間処理を含む。）を主要設備とともに記述してください。 パンフレット等に記述されている場合は［資料番号と紹介資料参照］と記述してください。 受入表明書（様式Ⅲ－24－④） 浄水ケーキの有効利用に対して、受入先（有効利用会社）の受入表明書等が取り交わされている場合は、次の４点を記述した受入表明書を作成してください。 ・企業名 ・受入浄水ケーキ量（t－Ds/年） ・有効利用方法 ・受入条件（受入れるための契約条件、含水率や浄水ケーキの発生量変動時にそれをカバ－しうる受入変動許容量等があれば記述してください。）

（様式Ⅲ－24－③）

様式Ⅲ－24－③ 浄水ケーキ有効利用計画書

浄水ケーキ有効利用計画と受入先概要（有効利用会社等）とを記述要領に従って最終の受入先ごとに記述し、右上に有効利用番号を付してください。 有効利用番号; №. ①有効利用品の用途. 受入条件; ②受入可能量; （ ）t－Ds／年. ③含 水 率; （ ）％ 受入先浄水ケーキ含水率. ④形 態; 有価物or産業廃棄物注1）. 受入先は処分業の許可書有りor申請中or申請予定. ⑤浄水ケーキ受入先; 企業（組織）名. 所在地. 連絡先. 資料番号; 別添資料等の資料番号を記入してください。. ⑥受入先の実績等; 実 績; 記述例 ・平成○年○月より○○県○○局より上水道汚泥を年間○○○○ｍ3受入れセメント原料として有効利用している。. 市場規模; 記述例 県内のセメント需要の約○○％を販売している。. ⑦有効利用されるまでの運搬経路; 運搬経路運搬先; 天日乾燥床 排水処理施設; 保管場所 表記番号; 中間処理工場 表記番号; 有効利用工場 表記番号. 住 所; 県 市; 県 市; 県 市. 運搬機種 輸送距離; 例）ダンプトラック; t km; t km; t km. ⑧加工工程 (注）記載ができない項目（例として加工を行わない等）については、空欄としてください。.

（様式Ⅲ－24－④）

記述例

代表企業名　　　　　　　殿

受入会社名　　　　　　　　　　印

受　入　表　明　書

大牟田・荒尾共同浄水場施設等整備・運営事業の実施に伴い、共同浄水場より搬出される浄水ケーキを受入れることを表明します。

受入浄水ケーキ量　　　　　　　　　　　t－Ds/年

有効利用方法

受入条件

(受入変動許容量)

（様式Ⅲ－25）

様式Ⅲ－25 見学対応業務計画

本施設で行う見学者対応について、次の観点から図面等を用いて具体的に記述してください。 １．共同浄水場の見学者ル－ト ２．膜ろ過棟内の見学者対応方法と展示内容 ３．水道事業へのイメ－ジアップに対する配慮 ４．その他留意事項

備考　Ａ４版またはＡ３版４ペ－ジ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－26）

様式Ⅲ－26 警備業務計画

共同浄水場における警備業務の内容を、次の観点から記述してください。 １．共同浄水場警備方針（警備体制、人員等） ２．共同浄水場入場者管理に関する考え方（設備及び管理体制） ３．共同浄水場侵入者監視体制について（設備及び管理体制） ４．その他留意事項

備考　Ａ４版３ペ－ジ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－27）

様式Ⅲ－27 植栽管理、清掃業務計画

共同浄水場における植栽管理及び清掃業務の内容を、次の観点から記述してください。 １．植栽管理の考え方 ２．清掃業務の実施方針 ３．その他留意した事項

備考　Ａ４版２ペ－ジ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－28）

様式Ⅲ－28 災害及び事故対策計画

共同浄水場施設の運転を安定的に行うための災害事故時対策の内容について、次の観点から記述してください。 １．想定する設備事故内容とその対策 ２．故障が発生した場合の想定する内容とその対策 ３．地震災害時における復旧体制 ４．その他想定する災害（水質事故、管路事故、停電、風水害、テロ）内容とその時の対策 ５．その他留意事項等

備考　Ａ４版４ペ－ジ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－29）

様式Ⅲ－29 事業終了時の引継ぎ業務

本事業終了時の引継ぎ業務について、次の観点から記述してください。 １．運転方法の引継ぎのために、両市側に対して行う内容と期間 ２．引渡し前に行う施設性能保障 ３．引渡し前に行う設備性能保障 ４．提出書類と形式 ５．その他留意事項等

備考　Ａ４版４ペ－ジ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－30）

様式Ⅲ－30 運転管理業務計画（共同浄水場外施設）

提案する共同浄水場外施設の運転管理について、次の観点より記述してください。 １．共同浄水場外施設運転管理業務についての考え方（人員配置、業務体制等） ２．異常時における対応方針 ３．その他留意事項等

備考　Ａ４版４ペ－ジ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－31）

様式Ⅲ－31 保守点検業務計画（共同浄水場外施設）

提案する共同浄水場外施設の保守点検業務について、次の観点より記述してください。 １．点検の頻度及び内容について ２．異常発生時における対応方針 ３．その他留意事項等

備考　Ａ４版３ペ－ジ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－32）

様式Ⅲ－32 消耗品、薬品、燃料調達管理業務計画（共同浄水場外施設）

提案する共同浄水場外施設の消耗品、薬品及び燃料調達管理業務について、次の観点より記述してください。 １．消耗品調達管理の考え方 ２．薬品調達管理の考え方 ３．燃料調達管理の考え方 ４．その他留意事項等

備考　Ａ４版３ペ－ジ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－33）

様式Ⅲ－33 植栽管理、清掃業務計画（共同浄水場外施設）

提案する共同浄水場外施設の植栽管理、清掃業務について、次の観点より記述してください。 １．植栽管理の考え方 ２．清掃業務の実施方針 ３．その他留意事項等

備考　Ａ４版２ペ－ジ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－34）

様式Ⅲ－34 警備業務計画（共同浄水場外施設）

提案する共同浄水場外施設の警備業務について、次の観点より記述してください。 １．共同浄水場外施設警備の実施方針 ２．その他留意事項等

備考　Ａ４版２ペ－ジ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－35）

様式Ⅲ－35 コスト縮減方策の具体的内容

本事業全体（設計、工事、維持管理）を対象として、次に示す項目ごとに、採用したコスト縮減方策の内容と性能確保との関係について具体的に記述して下さい。 また、コスト縮減額や性能確保（強度、耐久性、容量等）について、代替案との比較数値を示すことができるものについては比較表を作成し、掲載して下さい。 性能確保（向上）のため、コストが増加した整備等についても併せて記載して下さい。 なお、数値の根拠については具体的な内容を添付資料にまとめて下さい。 １．経済的な施設整備のための総合的な設計思想 ２．構造物（土木、建築）整備における具体的なコスト縮減内容 ３．機械設備整備における具体的なコスト縮減内容 ４．電気設備整備における具体的なコスト縮減内容 ５．維持管理業務上の具体的なコスト縮減内容 ６．将来更新を行うと想定する設備について、コスト縮減に向けた取組みやコスト低減提案などのアピールポイント 添付資料 コスト縮減額の根拠資料等

備考　Ａ４版８ペ－ジ以内で記述してください。

（様式Ⅲ－36－①）

大牟田・荒尾共同浄水場施設等整備・運営事業

技術提案書添付資料

下記の表紙にもご利用下さい。

●提案書

●技術提案書

●共同浄水場等整備業務に関する提案書

●共同浄水場維持管理業務に関する提案書

●共同浄水場外施設維持管理業務に関する提案書

●事業全体に関する提案書

グループ名

注）グループ名は１部のみ記載し、29部はグループ名は記載しないで下さい。

（様式Ⅲ－36－②）

添付資料一覧表

| 様式番号 | 添付資料番号 | ページ | 資料名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 様式Ⅲ－１ | １－１ | （連番とする） | 水理計算書 |
|  | １－２ |  | 水収支計算書 |
|  | ‥‥ |  | ‥‥ |
| 様式Ⅲ－５ | ５－１ |  | 建築施設別建築面積表 |
|  | ５－２ |  | 建築施設別、階層別床面積表 |
| ‥‥ | ‥‥ |  | ‥‥ |

備考　添付資料番号は「様式Ⅲ－Ａ」の場合、「Ａ－１」「Ａ－２」‥‥とし、同じ様式ごとに１から始める連番として下さい。