| 安全計画書 | Ⅲ 基本的な施工計画 |
| --- | --- |
| Ⅰ 工事計画概要 | １ 工事施工手順の概要（概念図） |  |
| １ 工事名称 |  |  |
| ２ 工事場所 |  |  |
| ３ 工事種別 |  |  |
| ４ 建物概要 | イ 用途 |  | ロ 構造 |  |  |
|  | ハ 高さ | 軒の高さ ・最高の高さ |  |
|  | ニ 階数 | 地上 階・地下 階・塔屋 階 |  |
|  | ホ 建築面積 | ㎡ | ヘ 延べ面積 | ㎡ |  |
| ５昇降機・ 建築設備又 は工作物の 概要 |  |  |
|  |  | ２ 工事区画の位置 及び構造 | 別添図面に（工事区画の位置は朱線で）表示 |
| Ⅱ 仮使用承認申請部分 | ３ 工事行程 | 別添工事工程表に表示 |
| １ 仮使用部分 | 別添図面に黄緑色で表示 |  |  |
| ２ 用 途 |  | ３ 申請面積 | 概ね ㎡ | ４ 工事用資材等の搬出入及びその管理方法 |  |
| （注意） |  |

| Ⅳ 工事により機能の確保に支障を生じる避難施設等，その他の安全施設等及びその代替措置等 |
| --- |
|  | 種類 | 箇所 | 工事期間及び時間 | 代替措置の概要 | 管理の方法 |
| １ 避難施設等 | イ 廊下その他の通路 ロ 直通階段等 ハ 地下道等 ニ スプリンクラー設備等 ホ 排煙設備 ヘ 非常用の照明装置 ト 非常用の昇降機 チ 防火区画 |  |  |  |  |
| ２ その他の安全施設等 | イ 消防用設備等 （１に含まれるものを除く） ロ 非常用の進入口 ハ その他 |  |  |  |  |

| Ⅴ 出火危険防止（火災発生のおそれのあるものに限る） |
| --- |
|  | 種類 | 数量 | 使用、設置場所 | 使用、持込み期間及び時間 | 集積又は設置方法 | 管理の方法 |
| １ 火気使用 |  |  |  |  |  |  |
| ２ 危険物等 | イ 危険物 |  |  |  |  |  |
|  | ロ 可燃性工事用資材 |  |  |  |  |  |
| ３ 機械器具 |  |  |  |  |  |  |

| Ⅵ 防火管理体制 | １ 火災予防対策 | イ 工事部分の対策及び組織 |  | ２ 災害発生時の対策及び自衛消防組織 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ロ 使用部分の対策及び組織 |  |  |  |
|  | 相互の連絡体制 ３ 使用部分と工事部分の |  |
|  | 実施状況 ４ 教育・訓練の |  |